台灣區水管電氣工程工業同業公會宜蘭辦事處 函

地址:宜蘭市弘志路24號3樓

電話:9351428 9351427

受文者：全體會員

發文日期：中華民國103年11月13日

發文字號：台區水管會宜辦字第082號

電程會宜辦字第081號

主旨：函轉宜蘭縣政府消防局有關新聞報導熱水器排氣管未符規定1

案，詳如說明，請 查照。

說明：1.依據宜蘭縣政府消防局宜消預字第1030013625號函辦理。

2.近日新聞報導某業者涉嫌進口劣質易鏽的202不鏽鋼鋼材製

造排氣管，並拿304不鏽鋼鋼材排氣管檢驗報告來混充，再

轉賣給不知情的消費者，由於劣質鋼材易鏽蝕，恐危及民眾

安全，檢調目前已經查扣2萬多支排氣管。

3.為避免本案類似情事發生，請各會員安裝強制排氣型熱水器

時，排氣管應使用304之不锈鋼板或同等不燃性耐蝕材料。

4.另依消防法第42條之1規定未僱用合格證照者從事熱水器及

配管安裝，處負責人及行為人1至5萬元罰鍰；另造成人命

傷亡，恐涉及業務過失致死罪。

主任委員 吳 文 隆

主任委員 張 詠 隴