台灣區水管工程工業同業公會宜蘭辦事處  函

地址﹕260026宜蘭市弘志路24-2號

承辦人﹕宮秀卿

電話﹕03-9351428傳真﹕03-9327984

受文者﹕全體會員

發文日期﹕中華民國115年6月4日

發文字號﹕台區水管會宜辦字第036號

主旨﹕函轉台灣自來水股份有限公司函請內政部釋示「高層建築物屋

頂水箱箱體是否應與建築物結構體分離」，請查照。

說明﹕

- 依據區公會115年6月4日台區水管會總字第115135號函辦理。

- 經內政部國土管理署函復略以﹕「建築技術規則建築施工編第249條規定修正之意旨，係考量給水箱為配合自來水供應及保養需要，爰規定箱體不得與建築物其他部分兼用。」

- 爰此，高層建築物屋頂水箱箱體與建築物結構體分離。自來水公司前於115年4月9日函頒修訂之「用戶用水設備申裝作業要點」係依相關法令規定辦理，符合相關規範之精神，爰仍請依此規定辦理。

主任委員 彭 雲 星